Załącznik nr 12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Milejów, Milejów Osada, Jaszczów, Łysołaje i Łysołaje-Kolonia, Gmina Milejów w ramach projektu

"Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu".

Elementy robót do wykonania (zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną).

1.1. – Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milejów wieś:

Zestawienie długości -kolektory główne i boczne

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | szereg S | PE SDR 17 | PE SDR 11 | PE SDR 17 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | (SDR 34) | PE | PE | PE | [mb.] |
|  | SN4 | SN8 | SN4 | SN8 | 160x9,5 | 160x14,6 | 200x11,9 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 | 200x5,9 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| P-1 | 404 | - | 433 | 28 | - | - | - | 865 |
| P-2 | 297 | - | 430 | 16 | - | - | 11 | 754 |
| P-3 | 227 | 9 | 722 | 237 | - | - | - | 1195 |
| P-5 | 296 | - | 882 | 161 | - | - | 125 | 1464 |
| P-6 | 186 | 12 | 447 | 1002 | - | - | 80 | 1727 |
| P-7 | 213 | - | 517 | 102 | - | - | 17 | 849 |
| P-8 | 47 | - | 118 | 100 | - | - | - | 265 |
| suma: | 1670 | 21 | 3549 | 1646 | 0 | 0 | 233 | 7119 |

Zestawienie długości - przykanaliki (przyłącza kanalizacyjne)

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | [mb.] |
| (pompownia) | SN4 | SN8 | SN4 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| P-1 | 47 | - | - | 47 |
| P-2 | 83 | - | - | 83 |
| P-3 | 127 | - | - | 127 |
| P-5 | 173 | - | - | 173 |
| P-6 | 380 | - | - | 380 |
| P-7 | - | - | - | - |
| P-8 | 16 | - | - | 16 |
| suma [mb.] | 826 | 0 | 0 | 826 |

Zestawienie długości i średnic – rurociągi tłoczne pompowni

| Pompownia sieciowa Nr. | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 11 | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 17 | Długość rurociągu tłocznego [mb] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| P-1 | 90x5,4 |  | 309 |
| P-2 | 90x5,4 | - | 260 |
| P-3 | - | 90x8,2 | 529 |
| P-5 | - | 90x8,2 | 156 |
| P-6 | - | 90x8,2 | 431 |
| P-7 | - | 90x8,2 | 1164 |
| P-8 | - | 90x8,2 | 371 |
|  |  | Razem: | 3220 mb |

Zestawienie ilości studzienek na sieci

| Zlewnia NR | Studzienki |  | Studzienki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /r.grawitacjne/ |  | /r.tłoczne/ |  |  |  |
| (pompownia) | Rewizyjno- |  | Rewizyjno- |  |  |  |
|  | kontrolne | inspekcyjne | rozprężne | odwodnieniowe | odpowietrzające | rewizyjne |
|  | mm | mm | Mm | mm | mm | mm |
|  | DN425 | DN1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 |
|  | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] |
| P-1 | 19 | 10 | 1 | - | - | - |
| P-2 | 28 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| P-3 | 32 | 16 | - | - | - | - |
| P-5 | 46 | 18 | 2 | 1 | 1 | - |
| P-6 | 101 | 19 | 3 | - | 1 | - |
| P-7 | 20 | 12 | 1 | - | - | 1 |
| P-8 | 9 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| suma | 255 | 80 | 7 | 5 | 7 | 3 |

Zestawienie dobranych pompowni

| Pompownia | Typ pompowni / pompy | Wymiar zbiornika [mm] / materiał [wg kart katalogowych doboru] | Uwagi/ rodzaj wirnika |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4370 | Pompa –2szt./ |
| P-2 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 4490 |  |
| P-3 | Zgodnie z kartą doboru 1,6 ÷2,47kW | 1500 x 5400 | Pompa –2szt./ |
| P-5 | Zgodnie z kartą doboru 2,2÷3,75 kW | 1500 x 4580 | Pompa –2szt./ |
| P-6 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 4150 | Pompa –2szt./ |
| P-7 | Zgodnie z kartą doboru 2,2÷3,75 kW | 1500 x 5390 | Pompa –2szt./ |
| P-8 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4360 | Pompa –2szt./ |

Dla zaprojektowanych pompowni  przewidywane są roboty elektryczne i drogowe zgodnie z PBW.

1.2. – Część II zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Jaszczów:

Zestawienie długości -kolektory główne i boczne

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | szereg S | PE SDR 17 | PE SDR 11 | PE SDR 17 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | (SDR 34) | PE | PE | PE | [mb.] |
|  | SN4 | SN8 | SN4 | SN8 | 160x9,5 | 160x14,6 | 200x11,9 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 | 200x5,9 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| P-1 | 1705 | 121 | 2214 | 1403 | 17 | - | 129 | 5589 |
| P-3 | 253 | - | - | 261 | - | - | - | 514 |
| P-4 | 289 | 140 | 176 | 244 | 10 | 18 | 109 | 986 |
| P-5 | 203 | 18 | 696 | - | - | - | 27 | 944 |
| P-6 | 914 | 101 | 1569 | 460 | - | - | 125 | 3169 |
| P-7 | 940 | 180 | 1682 | 59 | - | - | 56 | 2917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Pz-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pz-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pz-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma: | 4303 | 560 | 6337 | 2427 | 27 | 18 | 446 | 14118 |

Zestawienie długości - przykanaliki (przyłącza kanalizacyjne)

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | [mb.] |
| (pompownia) | SN4 | SN8 | SN4 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| P-1 | 674 | - | - | 674 |
| P-3 | 57 | - | - | 57 |
| P-4 | 156 | - | 9 | 164 |
| P-5 | 67 | - | - | 67 |
| P-6 | 282 | - | - | 282 |
| P-7 | 383 | - | - | 383 |
| P-z1 | 11 | - | - | 11 |
| P-z2 | 16 | - | - | 16 |
| P-z3 | 7 | - | - | 7 |
| suma [mb.] | 1651 | - | 9 | 1660 |

Zestawienie długości i średnic – rurociągi tłoczne pompowni

| Pompownia sieciowa Nr. | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 11 | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 17 | Długość rurociągu tłocznego [mb] |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | - | - | - |
| P-3 | 90x8,2 mm | - | 169,0 mb |
| P-4 | 90x8,2 mm | - | 246,0 mb |
| P-5 | - | 90x5,4 mm | 394,0 mb |
| P-6 | - | 125x7,4 mm | 554,0 mb |
| P-7 | - | 110x6,6 mm | 344,0 mb |
| P-z1 | - | 90x5,4 mm | 345,0 mb |
| P-z2 | - | 90x5,4 mm | 37,0 mb |
| P-z3 | - | 90x5,4 mm | 20,0 mb |
|  |  | Razem: | 2109,0 mb |

Zestawienie ilości studzienek na sieci

| Zlewnia NR | Studzienki |  | Studzienki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /r.grawitacjne/ |  | /r.tłoczne/ |  |  |  |
| (pompownia) | Rewizyjno- |  | Rewizyjno- |  |  |  |
|  | kontrolne | inspekcyjne | rozprężne | odwodnieniowe | odpowietrzające | rewizyjne |
|  | mm | mm | Mm | mm | mm | mm |
|  | DN425 | DN1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 |
|  | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] |
| P-1 | 175 | 65 | 2 | - | - | - |
| P-3 | 23 | 2 | - | - | - | - |
| P-4 | 39 | 9 | - | - | - | 1 |
| P-5 | 20 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| P-6 | 95 | 11 | 2 | - | 1 | - |
| P-7 | 78 | 31 | 1 | 1 | - | - |
| P-z1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| P-z2 | - | - | - | - | - | - |
| P-z3 | - | - | - | - | - | - |
| suma | 430 | 128 | 5 | 3 | 2 | 2 |

Zestawienie dobranych pompowni

| Pompownia | Rzeczywisty punkt pracy/ pompy | Wymiar zbiornika [mm] / materiał [wg kart katalogowych doboru] | Uwagi/ rodzaj wirnika |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Zgodnie z kartą doboru 2,2÷3,75 kW | 1500 x 4610 | Pompa –2szt./ |
| P-3 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4470 | Pompa –2szt./ |
| P-4 | Zgodnie z kartą doboru 2,2÷3,75 kW | 1500 x 4410 | Pompa –2szt./ |
| P-5 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 5710 | Pompa –2szt./ |
| P-6 | Zgodnie z kartą doboru 2,2÷3,75 kW | 1500 x 5500 | Pompa –2szt./ |
| P-7 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 5890 | Pompa –2szt./ |
| P-z1 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1200 x 3510 | Pompa –2szt./ |
| P-z2 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1200 x 3140 | Pompa –2szt./ |
| P-z3 | Zgodnie z kartą doboru 1,1 kW | 1200 x 2550 | Pompa –2szt./ |

Dla zaprojektowanych pompowni  przewidywane są roboty elektryczne i drogowe zgodnie               z PBW.

1.3. – Część III zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Łysołaje:

Zestawienie długości -kolektory główne i boczne

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | szereg S | PE SDR 17 | PE SDR 11 | PE SDR 17 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | (SDR 34) | PE | PE | PE | [mb.] |
|  | SN4 | SN8 | SN4 | SN8 | 160x9,5 | 160x14,6 | 200x11,9 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 | 200x5,9 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| P-8 | 490 | - | 693 | 384 | - | - | 38 | 1604 |
| P-9 | 273 | - | 610 | 231 | 45 | - | - | 1159 |
| P-10 | 467 | 33 | 434 | 506 | - | - | - | 1440 |
| P-11 | 184 | 34 | 297 | 482 | - | - | 50 | 1047 |
| P-12 | 45 | 30 | 158 | 159 | - | - | - | 392 |
| P-13 | 45 | 48 | - | 106 | - | - | - | 199 |
| P-14 | 136 | - | 267 | - | - | - | 29 | 432 |
| P-15 | 126 | - | 522 | 56 | - | - | 400 | 1104 |
| suma: | 1765 | 145 | 2981 | 1924 | 45 | 0 | 517 | 7377 |

Zestawienie długości - przykanaliki (przyłącza kanalizacyjne)

| Zlewnia | szereg N | szereg S | szereg N | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | (SDR 41) | (SDR 34) | (SDR 41) | [mb.] |
| (pompownia) | SN4 | SN8 | SN4 |  |
|  | 160x4,0 | 160x4,7 | 200x4,9 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| P-8 | 100 | - | - | 100 |
| P-9 | 103 | - | - | 103 |
| P-10 | 121 | - | - | 121 |
| P-11 | 68 | - | - | 68 |
| P-12 | 36 | - | - | 36 |
| P-13 | 74 | - | - | 74 |
| P-14 | 5 | - | 15 | 20 |
| P-15 | 88 | - | - | 88 |
| suma [mb.] | 595 | - | 15 | 610 |

Zestawienie długości i średnic – rurociągi tłoczne pompowni

| Pompownia sieciowa Nr. | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 11 | Średnica rurociągu tłocznego PE SDR 17 | Długość rurociągu tłocznego [mb] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| P-8 |  | 110x10,0 | 340 |
| P-9 | 110x6,6 |  | 462 |
| P-10 |  | 110x10,0 | 229 |
| P-11 |  | 90x8,2 | 227 |
| P-12 | 90x5,4 |  | 178 |
| P-13 |  | 90x8,2 | 126 |
| P-14 |  | 90x8,2 | 270 |
| P-15 |  | 90x8,2 | 632 |
|  |  | Razem: | 2124 mb |

Zestawienie ilości studzienek na sieci

| Zlewnia NR | Studzienki |  | Studzienki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /r.grawitacjne/ |  | /r.tłoczne/ |  |  |  |
| (pompownia) | Rewizyjno- |  | Rewizyjno- |  |  |  |
|  | kontrolne | inspekcyjne | rozprężne | odwodnieniowe | odpowietrzające | rewizyjne |
|  | mm | mm | Mm | mm | mm | mm |
|  | DN425 | DN1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 | DN 1000 |
|  | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] | [ szt.] |
| P-8 | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | - |
| P-9 | 45 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| P-10 | 53 | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
| P-11 | 49 | 5 | 1 | - | - | - |
| P-12 | 21 | 3 | 1 | - | - | - |
| P-13 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
| P-14 | 13 | 5 | - | - | 1 | - |
| P-15 | 9 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| suma | 247 | 86 | 7 | 4 | 6 | 2 |

Zestawienie dobranych pompowni

| Pompownia | Typ pompowni / pompy | Wymiar zbiornika [mm] / materiał [wg kart katalogowych doboru] | Uwagi/ rodzaj wirnika |
| --- | --- | --- | --- |
| P-8 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 3380 | Pompa –2szt./ |
| P-9 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 5410 | Pompa –2szt./ |
| P-10 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 5500 | Pompa –2szt./ |
| P-11 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4380 | Pompa –2szt./ |
| P-12 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 4920 | Pompa –2szt./ |
| P-13 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4360 | Pompa –2szt./ |
| P-14 | Zgodnie z kartą doboru 1,5 kW | 1500 x 4400 | Pompa –2szt./ |
| P-15 | Zgodnie z kartą doboru 2,5 kW | 1500 x 5380 | Pompa –2szt./ |

Dla zaprojektowanych pompowni  przewidywane są roboty elektryczne i drogowe zgodnie               z PBW.