SPIS TREŚCI:

1 WSTĘP	2

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	2

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	2

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	2

1.4 Określenia podstawowe	2

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót	2

2 MATERIAŁY	2

3 SPRZĘT	3

4 TRANSPORT	3

5 WYKONANIE ROBÓT	3

5.1 Ogólne warunki wykonania robót	3

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	3

6.1 Ogólne wymagania	3

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru	3

7 0BMIAR ROBÓT	3

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót.	3

7.2 Jednostka obmiaru	3

8 ODBIÓR ROBÓT	3

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót	3

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI	4

9.1 Ogólne wymagania	4

9.2 Płatności	4

10 PRZEPISY ZWIĄZANE	4

# WSTĘP

# Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia związanego „Budową sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Jaszczów – gmina Milejów”.

# Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

# Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania ogrodzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem techniczny i rysunki.

Ogrodzenie:

- wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym o oczkach 5x5cm, drut o średnicy 0,3mm, rozstaw słupków co 2,4m, z wykonaniem fundamentu 0,2x0,8m i cokołu betonowego 0,2x0,3m pod ogrodzenie, wysokość siatki 1,5 m,

- wrota typowe z furtką wysokości 1,8m z siatką w ramach z kątowników z pasem dolnym z blachy,

- furtka z zamknięciami na klucz, (kłódka i klamka).

# Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją „Wymagania Ogólne”.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”.

# MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

Do wykonania robót wykończeniowych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:

- siatka ogrodzeniowa wg PN-EN 10223-4:2002, PN-EN 10223-5:2002, PN-EN 10223-6:2002,

- słupki stalowe,

- brama, furtka,

- beton,

- inne drobne materiały.

# SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

# TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne warunki wykonania robót

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w specyfikacji ,,Wymagania ogólne” Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót:

- wytyczenia trasy ogrodzenia,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia,

- obsadzenie słupków w cokole,

- zamocowanie ram do słupków,

- zamocowanie bramy i furtki.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne wymagania

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

# Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.

# 0BMIAR ROBÓT

# Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

# Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest:

m	–	cokoły betonowe, ogrodzenie,

kpl	–	brama z furtką,

m3	–	wykopy, zasypanie, rozplantowanie nadmiaru

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.

# Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z punktem 7.2 niniejszej specyfikacji.

Zakres robót jest podany w pkt.1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1m ogrodzenia obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- wytyczenia trasy ogrodzenia,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia ,

- obsadzenie słupków w cokole,

- montaż siatki ogrodzeniowej,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Cena jednostkowa wykonania 1kpl bramy i furtki obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopów pod słupki,

- wykonanie fundamentu pod słupki,

- zakup,

- dostarczenie i wbudowanie bramy i furtki,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) odpowiednimi normami Krajów

| PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 | - | Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| --- | --- | --- |
| PN-EN 12620+A1:2008 | - | Kruszywa do betonu (oryg.) |
| PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 | - | Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-EN 1008:2004 | - | Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN 12385-2+A1:2008 | - | Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja (oryg.) |
| PN-M-80202:1969 | - | Liny stalowe 1x7 |