ZESTAWIENIE

Elementów Rozliczeniowych

(stanowiące podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, jak również do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy)

Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego
ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020 (IPR.271.30.2017)

| Lp. | Nazwa zadania | Branża | Element | W terminie | Kwota netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja stacji wodociągowej | Elektryczna | TABLICA RP - ROZBUDOWA | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | SZAFY AUTOMATYKI POMP | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | PODŁĄCZENIE, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AKPIA | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | ZASILANIE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | WLZ | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | TRASY KABLOWE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | ROZDZIELNICE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | INSTALACJA GNIAZD I SIŁY | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | INSTALACJA ODGROMOWA I POŁA-CZEŃ WYRÓWNAWCZYCH | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Elektryczna | POZOSTAŁE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Teletechniczna | MONITORING WIZYJNY - OKABLOWANIE | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Teletechniczna | MONITORING WIZYJNY - INSTALACJA CENTRUM MONITORINGU | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Teletechniczna | MONITORING WIZYJNY - KAMERY ZEWNĘTRZNE I WEWN. | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Teletechniczna | MONITORING WIZYJNY - URUCHOMIENIE SYSTEMU, SZKOLENIA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | Do 28-02-2019 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI - ZASUWY | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – ZASUWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – ZESTAW DO DEZYNFEKCJI WODY | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – ZESTAW HYDROFOROWY | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI - RUROCIĄGI | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – RUROCIĄGI – ZAWORY ZWROTNE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – RUROCIĄGI – WODOMIERZE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | MODERNIZACJA HYDROFORNI – RUROCIĄGI – PRZYKRYCIA KANAŁÓW | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | MODERNIZACJA HYDROFORNI – POZOSTAŁE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | INSTALACJA C.O. | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | PRZYŁĄCZE C.O. NISKIE PARAMETRY - ROBOTY ZIEMNE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Sanitarna | PRZYŁĄCZE C.O. NISKIE PARAMETRY - ROBOTY INSTALACYJNE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA I MAŁA ARCHITEKTURA | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - PRACE DEMONTAŻOWE I ZAMUROWANIA | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - PODŁOGA | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - TYNKI I OKŁADZINY | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - MALOWANIE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE - D1 | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - ELEMENTY DODATKOWE | Do 10-11-2018 |  |
|  |  | Budowlana | BUDYNEK - ELEWACJA | Do 10-11-2018 |  |
| SUMA 1 |  |
| 2 | Narzędzia ICT | Elektryczna i teletechniczna | TELEINFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA | Do 28-02-2019 |  |
|  |  |  | PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE INSTALACJI | Do 28-02-2019 |  |
| SUMA 2 |  |
| Razem 1 i 2 |  |
| PODATEK VAT |  |
| OGÓŁEM |  |

………………………………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

UWAGA: Wykonawca może edytować druk formularza stosownie do potrzeb wynikających z podziału zamówienia na części z zachowaniem zawartości treści