SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach projektu pt.:

„Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego                           w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”

Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15-00                     oraz środków własnych Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 225 000 euro

ZATWIERDZAM

Prowadzący postępowanie:

Wójt

/-/ Tomasz Suryś

Zamawiający:

Prezes

/-/ Adam Walczak

Milejów-Osada,  2018-10-18

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

ul. Wesoła 18

21-020 Milejów

KRS 0000369443

NIP 5050114808

REGON 060692416

www.pgkmilejow.pl

1.1.1. Prowadzący postępowanie w trybie art.  15 ust. 2 Pzp:

Gmina Milejów

ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

NIP 505-00-42-606 REGON 431019550

Reprezentowana przez

Wójta Gminy Milejów

Dane kontaktowe:

Internet:  www.milejow.pl

e-mail: sekretariat@milejow.pl

Godziny urzędowania: 7.oo – 15.oo (od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem wtorku – 8.oo – 16.oo)

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać:

Drogą elektroniczną na adres:

e-mail: sekretariat@milejow.pl

lub w przypadku problemów technicznych s.czubacki@milejow.pl

Przy czym zawsze  dopuszczalna  jest  forma  pisemna na adres:

Urząd Gminy Milejów

ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

znak postępowania: IPR.271.37.2018

1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych                     na jej podstawie.

1.3 	Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych                         na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych.

1.4 	Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

- „ustawa lub Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

- „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,

- „zamawiający” – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

- „prowadzący postępowanie” - Gmina Milejów reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów

1.5 	Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej

wymaganiami.

1.6	Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1.6.1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z rozporządzenia RODO jest w szczególności:

- Zamawiający i Prowadzący postępowanie - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

•	wykonawcy będącego osobą fizyczną,

•	wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

•	pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

•	członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

•	osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

•	osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

•	podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

•	podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

•	pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

•	członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

1.6.2.

Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Prowadzący postępowanie:

Gmina Milejów

ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

- Urząd Gminy Milejów

Dane kontaktowe:

Internet:  www.milejow.pl

e-mail: sekretariat@milejow.pl;

b) Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

ul. Wesoła 18

21-020 Milejów

Dane kontaktowe:

Internet: www.pgkmilejow.pl

e-mail: biuro@pgkmilejow.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w :

- Urzędzie Gminy Milejów / jest P. Karolina Smalec kontakt: adres e-mail: k.smalec@milejow.pl*;

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o./ jest P. Anna Nawrocka, kontakt: adres e-mail: biuro@ pgkmilejow.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie -numer IPR.271.37.2018/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez cały okres trwałości projektu wynikający z treści umowy o przyznaniu pomocy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____ Wyjaśnienia do rozdz. 1.6.2:_________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1.6.3 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią załącznika nr 14 do SIWZ.

Złożenie oświadczenia jest obligatoryjne.

Rozdział 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu
pn.: Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego 
w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią 
II stopnia.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje doprowadzenia rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada, które zostało zrealizowane we wcześniejszym postępowaniu.

2.1.1 Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny

45252126-7 	Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

Dodatkowe

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 	Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262311-4 	Betonowanie konstrukcji

45262500-6 	Roboty murarskie i murowe

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten:

45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

45312200-9	Instalowanie przeciw-włamaniowych systemów alarmowych.

45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;

45314100-2	Instalowanie central telefonicznych

45314120-8	Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

45320000-6 	Roboty izolacyjne

45252126-7 	Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 	Zbrojenie

45421132-8 	Instalowanie okien

45421000-4 	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 	Kładzenie i wykładanie podłóg

45410000-4 	Tynkowanie

45442100-8 	Roboty malarskie

45321000-3 	Izolacja cieplna

45222000-9 	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45317000-2 	Inne instalacje elektryczne

45314310-7	Układanie kabli

45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8	Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315600-4	Instalacje niskiego napięcia.

45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych.

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych:

45316200-7	Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych.

45317100-3	Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45232000-2 	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45223110-0 	Instalowanie konstrukcji metalowych

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 	Roboty budowlane

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

32234000-2	Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

32421000-0	Okablowanie sieciowe

80510000-2	Usługi szkolenia specjalistycznego

2.3 W ramach zamówienia należy:

Wykonać przyłącze ciepłownicze do budynku hydroforni

Wykonać prace remontowe na terenie wokół budynku stacji uzdatniania wody tj.:

- wymiana części ogrodzenia wokół budynku hydroforni,

- Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku hydroforni,

- Wykonanie instalacji monitoringowej terenu,

- Budynek kontenerowy przy budynku stacji uzdatniania wody – miejsce na agregat prądotwórczy,

- Wyposażenie stacji uzdatniania wody w agregat prądotwórczy wraz z podłączaniem
i niezbędnymi instalacjami elektrycznymi i pomocniczymi.

Wykonać modernizację budynku stacji uzdatniania wody i pompowni II stopnia poprzez:

- Wymiana pokrycia dachowego budynku hydroforni wraz z ociepleniem,

- Wymiana obróbek blacharskich dachu budynku hydroforni,

- Wymiana orynnowania budynku hydroforni,

- Wymiana instalacji odgromowej budynku hydroforni,

- Wykonanie ocieplenia i nowych elewacji budynku hydroforni,

- Wymiana stolarki okiennej budynku hydroforni,

- Wymiana drzwi wejściowych i drzwi do hali filtrów,

- Wymiana bramy do hali filtrów w budynku hydroforni,

- Prace malarskie hali filtrów,

- Wykonanie powierzchni zmywalnych na ścianach wewnętrznych hali filtrów,

- Wymiana posadzek i przykrycia kanału kolektora głównego hali filtrów w budynku hydroforni,

- Oczyszczenie strumieniowo ścierne (piaskowanie) i zabezpieczenie poprzez malowanie powłokami antykorozyjnymi rurociągów znajdujących się w kanale kolektora głównego,

- Wykonanie instalacji grzewczej budynku hydroforni,

- Wykonanie nowej rozdzielnicy pompowni II stopnia wraz z instalacją,

- Wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej wewnętrznej w budynku hydroforni,

- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku hydroforni,

- Wymiana oświetlenia budynku hydroforni i pompowni II stopnia,

- Wymiana zasuw 6 – ci filtrów pospiesznych wraz z automatyką (w budynku hydroforni;

Automatyka (w technologii ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne) powinna być systemem kontrolującym i wizualizującym procesy pracy, zapewniać automatyczne sterowanie pracą urządzeń stacji uzdatniania, wykonywania płukania filtrów (odżelaziaczy) w trybie pracy automatycznej, zapewniającej uzyskanie efektu zmniejszenia strat wody poprzez odpowiednie automatyczne sterowanie zasuwami lub przepustnicami,

- Montaż zestawu pompowego do podwyższania ciśnienia wraz z montażem w pompowni II stopnia,

- Wykonanie instalacji monitorującej pracę ujęcia wody (w technologii ICT - Technologie informacyjno-komunikacyjne);

Instalację monitorującą pracą ujęcia wody, należy rozumieć system kontrolujący i wizualizujący procesy i podstawowe parametry pracy ujęcia takie jak:

- wartość ciśnienia wody, z sygnalizacją niewłaściwego obniżenia się lub wzrostu ciśnienia,

- poprawność zasilania elektroenergetycznego z sygnalizacją przerwy zasilania (zanik napięcia),

- wartość przepływu wody do sieci wodociągowej,

- poziom wody w zbiorniku retencyjnym wody surowej,

- wartość ciśnienia powietrza w instalacji sprężonego powietrza (napowietrzanie wody w aeratorach),

- praca (stan załączenia i wyłączenia) pomp zestawu pompowego i pomp studni głębinowych.

Instalacja monitorująca pracę ujęcia musi posiadać możliwość zdalnej obserwacji ww. parametrów poprzez sieć internetową (wymagany dostęp logowany) lub sieć telefonii komórkowej oraz możliwość zdalnego załączania pomp studni głębinowych.

Opcjonalnie instalacja monitorująca pracą ujęcia powinna posiadać możliwość sygnalizowania wystąpienie stanów krytycznych takich jak: zanik napięcia zasilającego, obniżenie ciśnienia wody, obniżenie ciśnienia powietrza w instalacji sprężonego ciśnienia poprzez wysłanie wiadomości sms na wybrany numer(y) telefonu(ów).

- Montaż zestawu do dezynfekcji wody wodnym roztworem podchlorynu sodu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji budowlano-technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ z zastrzeżeniem, że wymagania wynikające z opisów technicznych oraz wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają charakter obligatoryjny.

2.4 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z właściwościami określonymi
w dokumentacji budowlano-technicznej oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie wymaganiami Zamawiającego.

2.5. Jakiekolwiek zawarte w dokumentacji budowlano-technicznej wskazania urządzeń
lub materiałów pochodzących od konkretnych producentów mają charakter przykładowy.                        W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące
od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają, co najmniej parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie i posiadają, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, eksploatacyjną, jakiej wymaga zamawiający z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, 
że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę
na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania
ich równoważności. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (stanowiącymi integralną i nierozerwalną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), obowiązującymi normami, Prawem budowlanym
i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego.

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do należytego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania
i prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych, warunków, zezwoleń, uzgodnień i obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż, wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji.

2.6 Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej
na przyszłym placu robót. W celu udziału w wizji wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, o której mowa w pkt 18.7 SIWZ, w formie przewidzianej w Rozdziale 18 SIWZ, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w terminie ustalonym przez strony.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

2.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

2.8.1 Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (w przypadku udziału również podwykonawca) zatrudniał osoby wykonujące roboty na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1666 z późn. zm.).

Obowiązek ten nie dotyczy Kierownika Budowy oraz Kierowników robót poszczególnych branż.

2.8.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może skorzystać z uprawnienia
do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2.8.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

•	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.8.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8.1 czynności.

2.8.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.9 Okres gwarancji i rękojmi za wady do udzielenia jakiego zobowiązany jest wykonawca

wynosi minimum 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2.10 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji budowlano-technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ – za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia o ile wykonawca wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, iż spełniają one wymogi zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż określone użytą przez Zamawiającego normą, aprobatą, specyfikacja techniczną lub systemem odniesienia. Rozwiązane równoważne musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia.

2.11. Podwykonawcy

2.11. 1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2.11..2 Jeżeli na dzień składania oferty Wykonawcy znani są Podwykonawcy, którym zamierza on powierzyć wykonanie części zamówienia, Wykonawca obowiązany jest precyzyjnie (tj. odnosząc się do elementów robót wyszczególnionych w Zestawieniu Elementów Rozliczeniowych stanowiącego zał. Nr 12 do SIWZ) wskazać na Formularzu Ofertowym części zamówienia/elementy robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

2.11.3 W kwestiach nieuregulowanych SIWZ zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

2.11.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

2.11.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.11.6 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2.11.7 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2.11.8 Wymagań określonych w 2.11.6 i 2.11.7 nie stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

2.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- Przez co najmniej okres realizacji zamówienia posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca lub osoby wyznaczone przez Wykonawcę na Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych dostarczyły kopię uprawnień zawodowych i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa),

- w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę na Kierownika budowy dostarczy Oświadczenie Kierownika budowy oraz w razie potrzeby informację dotycząca BIOZ zgodnie z wymogami określonymi przez PINB w Łęcznej na stronie www – http://nadzor.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,1,druki-do-pobrania-rozpoczecie-budowy.html .

- Całość prac objętych realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę i jego podwykonawców w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usługi świadczonej przez Zamawiającego, polegającej na zaopatrzeniu w wodę pitną odbiorców.

Zamawiający dopuszcza, by podczas realizacji przedmiotu zamówienia mogły mieć miejsce cztery przerwy dostawy wody do odbiorców trwające do 8 godzin oraz 8 przerw dostawy wody do odbiorców trwających do 4 godzin z zastrzeżeniem:

- O planowanej przerwie trwającej dłużej niż 4 godziny Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 7 dni roboczych przed ich terminem,

- O planowanej przerwie trwającej krócej niż 4 godziny Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 2 dni robocze przed ich terminem.

- W przypadkach konieczności zastosowania większej ilości przerw lub przerw trwających dłużej niż zostało to powyżej uszczegółowione Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, który zostanie rozpatrzony przez Zamawiającego, a podjęte decyzje o zastosowaniu przerw w dostawach będą zależały od aktualnej sytuacji.

- Całość prac objętych realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę i jego podwykonawców w sposób zapewniający nie pogorszenia jakości wody dostarczanej odbiorcom. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia procesu technologicznego ujmowania, uzdatniania i przesyłania wody pitnej przed jakimkolwiek negatywnym wpływem prowadzonych prac na jakość wody. W przypadkach wątpliwych lub na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, stwierdzających właściwą jakość wody.

Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia rzeczowego przedmiotu zamówienie w terminie
do dnia 2019-07-31.

Termin ten może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

Rozdział 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

4.1 nie podlegają wykluczeniu,

4.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

4.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, która:

-polegała na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie zakładu uzdatniania wody/stacji wodociągowej/stacji uzdatniania wody/strefowej pompowni wody,

-była o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych).

4.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:

a) jedną osobą przewidzianą na Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.

b) jedną osobą przewidzianą na Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym;

c) jedną osobą przewidzianą na Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym;

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowniczych poszczególnych specjalności
w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień przez te samą osobę.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

-czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

UWAGA:

Zgodnie  z  wyrokiem  Trybunału  nr  C-387/14  z  dnia  4  maja  2017  „Artykuł  51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie  koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  na  roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykonawca przekazał  instytucji  zamawiającej,  w  celu  wykazania,  że  spełnia  on  warunki uczestnictwa  w  postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego, dokumenty,  których  nie  zawierała  jego  pierwotna  oferta,  takie  jak  umowa zamówienia  zrealizowanego  przez  podmiot  trzeci  oraz  jego  zobowiązanie  do oddania  do  dyspozycji  tego  wykonawcy  zdolności  i  środków  niezbędnych  do realizacji rozpatrywanego zamówienia.”

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

4.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 4.2,

4.8.2  którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy,

4.8.3  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

4.9 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp –

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Rozdział 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ.

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1.

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:

- poświadczenia, referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

Jeżeli wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

e) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.3.II. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

a) Zamawiający po udzieleniu zamówienia, w przypadku powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji w trybie art. 36ba.  Ustawy, wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia Podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

b) Na Wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia Zamawiającego o sytuacji, o której mowa w pkt. a oraz złożenia wymaganego oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa wyżej zastępuje się                             je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.4 stosuje się.

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo
te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa
w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału.

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

Rozdział 6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

20 000,-PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:

nr 02 8689 0007 4006 4055 2000 0010, z adnotacją „Wadium – stacja wodociągowa PGK”.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich .

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ,

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,

e) kserokopię dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – wniesienie wadium odbywa się stosownie do wymagań Rozdziału 6 SIWZ.

f) zestawienie elementów rozliczeniowych odzwierciedlające sposób obliczenia ceny oferty.

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy,

b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., 21-020 Milejów, ul. Wesoła 18

OFERTA „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej – Stacja Wodociągowa”

c) Nie otwierać przed dniem 08.11.2018 r. do godz. 12:10

Rozdział 8 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12:00 w kancelarii Urzędu Gminy w Milejowie 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13a pokój nr 6.

Oferty można składać w dni robocze w godzinach urzędowania podmiotu prowadzącego.

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić fakt innego adresu siedziby Zamawiającego oraz podmiotu prowadzącego postępowanie.

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:10 w biurze siedziby Prowadzącego postępowanie, Milejów-Osada, ul. Partyzancka 13a, sala konferencyjna .

8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.pgkmilejow.pl  i www.milejow.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

Rozdział 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1. Wykonawca określi – mając na względzie ust. 2 do 7 niniejszego rozdziału - cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

10.2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

10.3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.4. Wykonawca obowiązany jest do opracowania i wyliczenia poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych zgodnie z treścią załącznika do SIWZ

10.5. Zryczałtowana wartość poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji budowlano-technicznej, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

10.6. Zryczałtowana wartość poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, jak również
do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

Rozdział 11 BADANIE OFERT

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1.

Kryterium Cena ofertowa – znaczenie 60 pkt

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium Gwarancja – znaczenie 30 pkt

Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Maksymalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 72 miesięcy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję 72-miesięczną lub dłuższą, oferta otrzyma 30 pkt w kryterium gwarancja.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego.

Kryterium gwarancji zostanie obliczone w następujący sposób:

(okres gwarancji w badanej ofercie/maksymalny termin gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego) x 30 = ……(liczba punktów za kryterium gwarancja)

Kryterium Termin płatności za wykonane usługi (nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni licząc od daty prawidłowego złożenia faktury) – znaczenie 10 pkt

(max liczba punktów w kryterium termin płatności)

Gdzie:

KP – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium termin płatności

PN – najdłuższy maksymalny termin płatności, ustalony przez Zamawiającego

POB – termin płatności w ofercie badanej

12.2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

12.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

Rozdział 13 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej www.pgkmilejow.pl i www.milejow.pl .

Rozdział 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Wybrany Wykonawca przystąpi do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

15.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku
z następujących form:

a) pieniądzu,

b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowej,

d) gwarancji ubezpieczeniowej,

e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U.     z 2016 r., poz. 359).

15.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr 02 8689 0007 4006 4055 2000 0010, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem umowy;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy.

15.4 Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 
w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział 16 POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Rozdział 17 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do prowadzącego postępowanie z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

17.2 Prowadzący postepowanie udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.pgkmilejow.pl i www.milejow.pl , pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,                   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

17.3 Prowadzący postepowanie może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na stronie internetowej www.pgkmilejow.pl i www.milejow.pl .

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.pgkmilejow.pl i www.milejow.pl .

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Rozdział 18 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) prowadzący postepowanie i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

18.3 Jeżeli prowadzący postepowanie lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, prowadzący postepowanie domniema, że korespondencja wysłana na adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Milejów

21-020 Milejów

ul. Partyzancka 13a

e-mail: : sekretariat@milejow.pl lub w przypadku problemów technicznych s.czubacki@milejow.pl  (w tytule e-maila należy podać znak postępowania: IPR.271.37.2018)

18.6 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: IPR.271.37.2018.

18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Czubacki	-	s.czubacki@milejow.pl

Rozdział 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Rozdział 20 Pozostałe informacje

20.1 Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej –

Nie przewiduje się.

20.2 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych –

Nie przewiduje się.

20.3 Aukcja elektroniczna –

Nie przewiduje się.

20.4 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot –

Nie przewiduje się.

20.5 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Pzp–

Nie przewiduje się.

20.6 Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części – nie przewiduje się.

20.7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e Pzp –

Odstępuje się od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.

Nie wymaga się użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

Nie wymaga się użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.

20.8 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp –

Nie przewiduje się.

20.9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp –

Nie dokonuje się takiego zastrzeżenia.

20.10 Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp –

Nie dotyczy.

20.11 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp –

Nie dotyczy.

Rozdział 21 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy – istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu robót

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 10 - Zezwolenia i zgłoszenia administracyjne

Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót

Załącznik nr 12 – Zestawienie Elementów Rozliczeniowych

Załącznik nr 13 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia podwykonawcy na podst. art. 36ba ustawy.

Załącznik nr 14 – Oświadczenie dotyczące RODO